## RESUMEN_EJECUTIVO (hidden)
PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA — TONA, SANTANDER
RESUMEN EJECUTIVO — Versión 5 — Auditoría y ampliación integral — Febrero 2026
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Proyecto | Adecuación y reforzamiento estructural — Casa de la Cultura
| Municipio | Tona, Santander, Colombia
| Contratante | Cámara de Comercio de Bucaramanga / Alcaldía de Tona
| Diseñador est. | Ing. César A. Méndez P. — Mat. 68202-395222 STD
| Revisión planos | EST_CASA_DE_LA_CULTURA_TONA REV_00 (30/01/2026)
| Normas aplics. | NSR-10 ¦ NTC 2289 ¦ AISC 360 ¦ AWS D1.5-2015
| Fecha presupuesto | Febrero 2026
CUADRO RESUMEN DE COSTOS POR CAPÍTULO Y COMPONENTE
N° | CAPÍTULO / CONCEPTO | FINANCIADOR | SUBTOTAL (COP) | % TOTAL
1 | 1. PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | Mixto (ver desglose) | 10083525 | 9.929%
2 | 2. CIMENTACIÓN | Mixto (ver desglose) | 8638096.0626 | 8.506%
3 | 3. ESTRUCTURA METÁLICA Y ENTREPISO | Mixto (ver desglose) | 65759604.3061 | 64.75%
4 | 4. PISOS Y ACABADOS | Mixto (ver desglose) | 1983766.3375 | 1.953%
5 | 5. MUROS Y CARPINTERÍA | Mixto (ver desglose) | 8280000 | 8.154%
6 | 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Mixto (ver desglose) | 5801000 | 5.712%
| SUBTOTAL DIRECTO |  | 100545991.7062 | 99.01%
| Imprevistos 1% |  | 1005459.9171 | 1%
| GRAN TOTAL PROYECTO (Sin AIU contratista) |  | 101551451.6232
DESGLOSE POR COMPONENTE / FINANCIADOR
COMPONENTE | FINANCIADOR | VALOR (COP) | % PROYECTO
Materiales (todos los capítulos) | Cámara de Comercio BGA | 52486894.9857 | 51.69%
Mano de Obra (todos los capítulos) | Alcaldía de Tona | 32991581.6308 | 32.49%
Alquiler Equipos / Herramientas | Alcaldía de Tona | 11012408.3441 | 10.84%
Transporte / Fletes | Alcaldía de Tona | 4055106.7456 | 3.993%
Imprevistos 5% | Mixto | 1005459.9171 | 0.9901%
NOTAS AUDITORÍA v5: (1) Madera corregida a ML (13×5.90m + 2×1.66m = 80.02 ml) y m² entablado (66.5 m²). (2) Soldadura heurística: 3% mat. estructura / 32,000 COP/kg = 31.7 kg. (3) Capítulos 4-6 añadidos con APUs mercado Santander 2026. (4) No incluye AIU contratista ni IVA.

## PRESUPUESTO_GENERAL (hidden)
PRESUPUESTO GENERAL — A TODO COSTO — CASA DE LA CULTURA, TONA, SANTANDER
Precios unitarios reflejan mercado Santander/Bucaramanga Feb-2026. Todos los valores en COP.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT. | V.UNIT MAT. (COP) | V.UNIT MO (COP) | V.UNIT EQ. (COP) | V.UNIT TRANSP. (COP) | V. UNIT. TOTAL (COP) | V. TOTAL (COP)
CAPÍTULO 1: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1 | Localización y replanteo (trazado y niveles) | m² | 470 | 475 | 2700 | 1012 | 238 | 4425 | 2079750
1.2 | Protección muros tapia pisada (apantalado ambas caras) | ml | 120 | 8000 | 15000 | 2800 | 1200 | 27000 | 3240000
1.3 | Apuntalamiento provisional muros (caballetes en V-inv.) | und | 8 | 65000 | 90000 | 18000 | 7000 | 180000 | 1440000
1.4 | Desmonte entrepiso madera existente | m² | 66.5 | 0 | 16500 | 3300 | 2200 | 22000 | 1463000
1.5 | Demolición pisos concreto existentes | m² | 8.15 | 0 | 10200 | 6500 | 1800 | 18500 | 150775
1.6 | Retiro y disposición de escombros en sitio autorizado | m³ | 45 | 0 | 11400 | 13300 | 13300 | 38000 | 1710000
SUBTOTAL CAPÍTULO 1: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 1703250 | 5482380 | 1826565 | 1071330 |  | 10083525
CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN
2.1 | Excavación manual para zapatas (sobreexcavación 20%) | m³ | 9.3255 | 0 | 68000 | 12750 | 4250 | 85000 | 792667.5
2.2 | Solado f'c=17.5MPa e=5cm bajo zapatas | m² | 8.145 | 38500 | 22000 | 6800 | 0 | 67300 | 548158.5
2.3 | Acero refuerzo fy=420MPa (zapatas y pedestales) incl. alambre | kg | 239.8324 | 4998 | 2000 | 0 | 350 | 7348 | 1762288.7691
2.4 | Concreto f'c=21MPa zapatas aisladas (3.09 m³) | m³ | 3.0882 | 248000 | 75000 | 28000 | 12000 | 363000 | 1121034.75
2.5 | Concreto f'c=21MPa pedestales + formaleta metálica (1.53 m³) | m³ | 1.5343 | 248000 | 110000 | 28000 | 12000 | 398000 | 610633.49
2.6 | Relleno concreto f'c=21MPa interior columnas PTE (0.89 m³) | m³ | 0.88866 | 248000 | 75000 | 28000 | 0 | 351000 | 311919.0535
2.7 | Platinas placas base + pernos anclaje A193 B7 + grouting Sikagrout 212 | gl | 1 | 2613894 | 480000 | 0 | 30000 | 3123894 | 3123894
2.8 | Relleno y compactación excavaciones con material recebo | m³ | 7.5 | 28000 | 15750 | 5250 | 0 | 49000 | 367500
SUBTOTAL CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN |  |  |  | 5702927.5266 | 2358150.0504 | 367973.6966 | 209044.789 |  | 8638096.0626
CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA METÁLICA Y ENTREPISO
3.1 | Columnas metálicas PTE 200×200×5mm y PTE 220×220×7mm ASTM A500 Gr.C (6 col.) | kg | 805.68 | 8000 | 4483 | 2543 | 500 | 15526 | 12508987.68
3.2 | Vigas metálicas IPE270+IPE300+Perf.Armado+PHR CC203 — ASTM A572 Gr.50 | kg | 2352.9651 | 8000 | 4483 | 2543 | 500 | 15526 | 36532136.6261
3.3 | Soldadura E7018/E70XX (cálculo heurístico 3% mat. estructura / precio kg) | kg | 31.7 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 1014400
3.4 | Conexiones/herrajes madera: ángulos 1½"×3/16", pernos ½" A193, abrazaderas e=⅛", clavos | gl | 1 | 285000 | 185000 | 0 | 15000 | 485000 | 485000
3.5 | Vigas cargueras Sapán rollizas D=16cm ES2 [80.02 ml: 13×5.90m + 2×1.66m] | ml | 80.02 | 50000 | 9000 | 2000 | 2500 | 63500 | 5081270
3.6 | Entablado madera — tablas 1" (área neta 66.5 m²) | m² | 66.5 | 40000 | 25000 | 3500 | 3500 | 72000 | 4788000
3.7 | Estructura metálica escalera PHR CC 203×67×2.5mm + platinas soporte (peso 169 kg) | kg | 168.7 | 8500 | 5600 | 1800 | 400 | 16300 | 2749810
3.8 | Pasos y descansos escalera Sapán 100×28×4cm (18 pasos + 2 descansos) | und | 20 | 88000 | 38000 | 0 | 4000 | 130000 | 2600000
SUBTOTAL CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA METÁLICA Y ENTREPISO |  |  |  | 36423511.0491 | 18432606.1229 | 8728884.5685 | 2174602.5656 |  | 65759604.3061 | 84481225.3687
CAPÍTULO 4: PISOS Y ACABADOS
4.1 | Afirmado compactado material granular e=15cm (base piso primer nivel) | m² | 4.703 | 18000 | 8500 | 4200 | 1800 | 32500 | 152847.3375
4.2 | Placa contrapiso f'c=17.5MPa e=10cm con malla electrosoldada ø4mm c/15cm | m² | 8.145 | 48500 | 30000 | 8500 | 3200 | 90200 | 734679
4.3 | Enchape loseta 30×30cm con mortero gris (primer nivel) | m² | 13.04 | 38000 | 28000 | 0 | 2500 | 68500 | 893240
4.4 | Guardaescobas ladrillo prensado h=10cm con mortero | ml | 10 | 12000 | 7500 | 0 | 800 | 20300 | 203000
SUBTOTAL CAPÍTULO 4: PISOS Y ACABADOS |  |  |  | 1095206.41 | 724445.4575 | 88985.079 | 75129.391 |  | 1983766.3375
CAPÍTULO 5: MUROS Y CARPINTERÍA
5.1 | Reparación de fisuras y morteros de junta en muros tapia pisada | m² | 100 | 22000 | 18500 | 0 | 1200 | 41700 | 4170000
5.2 | Pañete y acabado fino muros tapia (mezcla ½ cemento + ½ cal + arena 1:3) | m² | 100 | 18500 | 16000 | 0 | 800 | 35300 | 3530000
5.3 | Mantenimiento carpintería madera: puertas y ventanas (lija, masilla, pintura) | und | 4 | 55000 | 85000 | 0 | 5000 | 145000 | 580000
SUBTOTAL CAPÍTULO 5: MUROS Y CARPINTERÍA |  |  |  | 4270000 | 3790000 | 0 | 220000 |  | 8280000
CAPÍTULO 6: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Acometida eléctrica bifásica 10mm² + canalización conduit EMT 1" | gl | 1 | 1250000 | 850000 | 0 | 180000 | 2280000 | 2280000
6.2 | Tablero bifásico 12 circuitos con breakers incluidos | und | 1 | 550000 | 280000 | 0 | 45000 | 875000 | 875000
6.3 | Tomacorrientes dobles polarizados con placa + caja conduit EMT | und | 12 | 32000 | 38000 | 0 | 2500 | 72500 | 870000
6.4 | Interruptores sencillos con placa + caja conduit EMT | und | 4 | 22000 | 28500 | 0 | 2000 | 52500 | 210000
6.5 | Luminarias LED panel 2×18W empotradas — incluye soporte y cableado | und | 12 | 85000 | 42000 | 0 | 3500 | 130500 | 1566000
SUBTOTAL CAPÍTULO 6: INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 3292000 | 2204000 | 0 | 305000 |  | 5801000
SUBTOTAL DIRECTO (sin imprevistos) | [8 empty] | 100545991.7062
Imprevistos 1% | [8 empty] | 1005459.9171
GRAN TOTAL PROYECTO (Sin AIU contratista — Sin IVA) | [8 empty] | 101551451.6232

## RESUMEN_COMPONENTES (hidden)
CUADRO RESUMEN POR COMPONENTE / FINANCIADOR — CASA DE LA CULTURA TONA
CAPÍTULO | MATERIALES (Cámara Cio.) | MANO DE OBRA (Alcaldía) | EQUIPOS (Alcaldía) | TRANSPORTE (Alcaldía) | TOTAL CAPÍTULO
1. PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | 1703250 | 5482380 | 1826565 | 1071330 | 10083525
2. CIMENTACIÓN | 5702927.5266 | 2358150.0504 | 367973.6966 | 209044.789 | 8638096.0626
3. ESTRUCTURA METÁLICA Y ENTREPISO | 36423511.0491 | 18432606.1229 | 8728884.5685 | 2174602.5656 | 65759604.3061
4. PISOS Y ACABADOS | 1095206.41 | 724445.4575 | 88985.079 | 75129.391 | 1983766.3375
5. MUROS Y CARPINTERÍA | 4270000 | 3790000 | 0 | 220000 | 8280000
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3292000 | 2204000 | 0 | 305000 | 5801000
SUBTOTAL DIRECTO | 52486894.9857 | 32991581.6308 | 11012408.3441 | 4055106.7456 | 100545991.7062
Imprevistos 5% | 524868.9499 | 329915.8163 | 110124.0834 | 40551.0675 | 1005459.9171
GRAN TOTAL | 53011763.9356 | 33321497.4471 | 11122532.4275 | 4095657.813 | 101551451.6232
% del Total | 52.2% | 32.81% | 10.95% | 4.033% | 100%
ENTE A (Cámara de Comercio BGA): Suministro EXCLUSIVO de MATERIALES. ENTE B (Alcaldía de Tona): Mano de Obra, Equipos y Transporte.

## LISTA_MATERIALES_CAMCOM (hidden)
LISTA MAESTRA DE MATERIALES — PARA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
Consolidado comercial de compras — Casa de la Cultura Tona — Febrero 2026
N° | MATERIAL / INSUMO | UNID. | CANTIDAD TOTAL | P. UNIT. (COP) | VALOR TOTAL (COP)
─── ACEROS ESTRUCTURALES ───
1 | Perfil tubular PTE 200×200×5mm ASTM A500 Gr.C | kg | 547.8624 | 8000 | 4382899.2
2 | Perfil tubular PTE 220×220×7mm ASTM A500 Gr.C | kg | 561.747 | 8000 | 4493975.616
3 | Perfil IPE270 ASTM A572 Gr.50 | kg | 1731.717 | 8000 | 13853736
4 | Perfil IPE300 ASTM A572 Gr.50 | kg | 253.2886 | 8000 | 2026308.96
5 | Perfil armado soldado A572 Gr.50 (fabricación taller) | kg | 380.7081 | 8000 | 3045665.0491
6 | PHR CC 203×67×2.5mm A-1011 Gr.50 (escalera) | kg | 168.7 | 8894.4247 | 1500489.4425
7 | Platinas, placas base y rigidizadores A572 Gr.50 | kg | 552.6824 | 6500 | 3592435.7547
8 | Ángulo 1½"×3/16" ASTM A572 Gr.50 (herraje madera) | m | 4.8 | 15000 | 72000
9 | Abrazaderas (pletinas) acero e=1/8" (6 ud × ~0.5 kg) | kg | 3 | 6500 | 19500
─── PERNOS, ANCLAJES Y TORNILLERÍA ───
10 | Perno anclaje A193 B7 ø5/8" L=330mm + tuercas A194 + arandelas F436 | ud | 40 | 5000 | 200000
11 | Perno anclaje A193 B7 ø1/2" L=300mm + tuercas + arandelas (escalera/descanso) | ud | 8 | 4000 | 32000
12 | Perno anclaje A193 B7 ø3/4" L=280mm + tuercas + arandelas (viga-col.) | ud | 128 | 5000 | 640000
13 | Perno estructural A325N ø5/8" + accesorios (viga-viga CX9) | ud | 72 | 2000 | 144000
14 | Perno A193 B7 ø1/2" L=190mm conexión madera-acero CX-MAD | ud | 44 | 3000 | 132000
15 | Tirafondo galv. 1-1/4"×14" (pasos escalera) | ud | 84 | 1000 | 84000
─── SOLDADURA ───
16 | Electrodo soldadura E7018 (cálculo heurístico 3%/32,000 COP/kg = 31.7 kg) | kg | 31.7 | 32000 | 1014400
─── CONCRETO E INSUMOS ───
17 | Cemento Portland gris bulto 50kg (zapatas+pedestales+relleno PTE) | bulto | 42 | 35200 | 1478400
18 | Arena río limpia m³ (puesta en obra) | m³ | 5 | 75000 | 375000
19 | Triturado 3/4" m³ (puesto en obra) | m³ | 7 | 95000 | 665000
20 | SIKAGROUT 212 bulto 25kg (grouting placas base) | bulto | 2 | 68000 | 136000
21 | Aditivo plastificante caneca 20kg | und | 1 | 185000 | 185000
─── ACERO DE REFUERZO ───
24 | Varilla corrugada ø1/2" (ø#4) fy=420MPa barras 6m | kg | 102.044 | 4998 | 510016.1119
25 | Varilla corrugada ø5/8" (ø#5) fy=420MPa barras 6m | kg | 59.9596 | 4998 | 299678.0808
26 | Varilla lisa ø3/8" (ø#3) fy=420MPa barras 6m (estribos) | kg | 77.8288 | 4998 | 388988.3424
27 | Alambre negro #18 rollo 25kg | rollo | 1 | 38000 | 38000
─── MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN ES2 ───
28 | Viga rolliza Sapán D=16cm cepillada ES2 (13×5.90m + 2×1.66m = 80.02 ml) | ml | 80.02 | 175000 | 14003500
29 | Tablas madera entablado 1" (área neta 66.5 m²) | m² | 153 | 109800 | 16799400
30 | Tablones Sapán pasos escalera 100×28×4cm | ud | 18 | 88000 | 1584000
31 | Tablones Sapán descansos escalera 100×100×4cm | ud | 2 | 352000 | 704000
32 | Clavos 2.5" para entablado y amarradera (madera) | kg | 8 | 8000 | 64000
─── PISOS Y ACABADOS ───
33 | Material granular (recebo compactado) para afirmado | m³ | 0.8145 | 75000 | 61087.5
34 | Loseta 30×30cm para enchape piso | m² | 13 | 38000 | 494000
35 | Mortero seco gris para enchape (bultos 25kg) | bulto | 2 | 28500 | 57000
36 | Guardaescobas loseta | ml | 10 | 2000 | 20000
37 | Malla electrosoldada ø4mm c/15cm (contrapiso) | m² | 8.145 | 12500 | 101812.5
─── MUROS Y CARPINTERÍA ───
38 | Cemento Portland gris bultos (pañete y reparación muros) | bulto | 18 | 35200 | 633600
39 | Cal hidratada bulto 25kg (mezcla muros tapia) | bulto | 17 | 22000 | 374000
40 | Arena fina tamizada m³ (morteros muros) | m³ | 1.8 | 65000 | 117000
44 | Anticorrosivo epóxico cromato zinc 1/4 gal (estructura met.) | und | 12 | 85000 | 1020000
45 | Esmalte acrílico industrial 1/4 gal (acabado estructura) | und | 8 | 72000 | 576000
─── INSTALACIONES ELÉCTRICAS ───
46 | Acometida bifásica cable 10mm² + conduit EMT 1" | gl | 1 | 1250000 | 1250000
47 | Tablero bifásico 12 circuitos + breakers | und | 1 | 550000 | 550000
48 | Tomacorriente doble polarizado + placa + caja conduit | und | 20 | 32000 | 640000
49 | Interruptor sencillo + placa + caja conduit EMT | und | 2 | 22000 | 44000
50 | Luminaria LED panel 2×18W empotrada | und | 15 | 85000 | 1275000
TOTAL LISTA MAESTRA DE MATERIALES (COP) |  |  |  |  | 79677892.5574
NOTA: Precios puestos en Bucaramanga. Los materiales con transporte a Tona (~75 km) están incluidos en el Capítulo de Transporte (Alcaldía). Esta lista es el insumo para la orden de compra de la Cámara de Comercio.

## LISTA_MATERIALES_CAMCOM (2)
LISTA MAESTRA DE MATERIALES
N° | MATERIAL / INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LOTE 1
ACEROS ESTRUCTURALES
1 | Perfil tubular PTE 200×200×5mmx6m ASTM A500 Gr.C | und | 3 |  | 0
2 | Perfil tubular PTE 220×220×7mmx6m ASTM A500 Gr.C | und | 2 |  | 0
3 | Perfil IPE270x6m ASTM A572 Gr.50 | und | 8 |  | 0
4 | Perfil IPE300x6m ASTM A572 Gr.50 | und | 1 |  | 0
5 | Lamina de acero A572 Gr.50 1,2x2,4x5/8" | und | 1 |  | 0
6 | Lamina de acero A572 Gr.50 1x2x1/4" | und | 1 |  | 0
7 | PHR C 203×67×2.5mmx6m A-1011 Gr.50 (escalera) | und | 4 |  | 0
8 | Platina de 0,37x0,37x5/8" | und | 6 |  | 0
9 | Platina de 0,32x0,32x1/2" | und | 1 |  | 0
10 | Platina de 0,26x0,21x3/8" | und | 1 |  | 0
11 | Platina de 0,70x0,22x1/4" | und | 18 |  | 0
12 | Platina de 0,70x0,7x1/8" | und | 2 |  | 0
13 | Platina de 0,283x0,289X0,08*0,02x1/8" | und | 36 |  | 0
14 | Platina de 0,71x0,72X0,2*0,05x1/8" | und | 8 |  | 0
15 | Platina Conexión 5 de 0,41x0,145x5/8" | und | 16 |  | 0
16 | Platina Conexión 6 de 0,48x0,16x5/8" | und | 4 |  | 0
17 | Platina Conexión 7 de 0,48x0,22x5/8" | und | 4 |  | 0
18 | Platina Conexión 8 de 0,279x0,07x1/4" | und | 4 |  | 0
19 | Platina Conexión 9 de 0,25x0,06x1/4" | und | 10 |  | 0
20 | Platina Conexión 9 de 0,25x0,085x1/4" | und | 10 |  | 0
21 | Platina Conexión 10 de 0,238x0,1x1/4" | und | 2 |  | 0
22 | Platina Conexión 11 de 0,24x0,145x1/4" | und | 1 |  | 0
22 | Platina Conexión 11 de 0,12x0,06x1/4" | und | 2 |  | 0
23 | Platina Conexión 11 de 0,22x0,06*0,14x1/4" | und | 2 |  | 0
25 | Platina Conexión 11 de 0,145x0,07x1/8" | und | 1 |  | 0
26 | Platina Conexión 11 de 0,238x0,1x1/4" | und | 2 |  | 0
26 | Platina Conexión 11 de 0,2x0,065x1/4" | und | 2 |  | 0
27 | Ángulo 1½"×3/16"x6m ASTM A572 Gr.50 (herraje madera) | und | 1 |  | 0
27 | Ángulo 2½"×3/16"x6m ASTM A572 Gr.50 (herraje madera) | und | 2 |  | 0
28 | Abrazaderas (pletinas) acero e=1/8" (6 ud × ~0.5 kg) | kg | 3 |  | 0
─── ACERO DE REFUERZO ───
24 | Varilla corrugada ø1/2" (ø#4) fy=420MPa barras 6m | UND | 18 |  | 0
25 | Varilla corrugada ø5/8" (ø#5) fy=420MPa barras 6m | UND | 7 |  | 0
26 | Varilla lisa ø3/8" (ø#3) fy=420MPa barras 6m (estribos) | UND | 24 |  | 0
27 | Alambre negro #18 rollo 25kg | rollo | 1 |  | 0
─── SOLDADURA ───
16 | Electrodo soldadura E7018 (cálculo heurístico 3%/32,000 COP/kg = 31.7 kg) | kg | 31.7 |  | 0
─── PINTURAS ───
44 | Anticorrosivo gris para estructura metalica | Gal | 29 |  | 0
44 | Thinner | Gal | 29 |  | 0
45 | Esmalte negro para estructura metalica | Gal | 24 |  | 0
|  |  |  | TOTAL LOTE 1 | 0
LOTE 2
PERNOS, ANCLAJES Y TORNILLERÍA
10 | Varilla Roscada ASTM A193 Grado B7 5/8" x 1 Metro | und | 16 |  | 0
11 | Varilla Roscada ASTM A193 Grado B7 1/2" x 1 Metro | und | 3 |  | 0
10 | TUERCA ASTM A193 Grado B7 5/8" | und | 168 |  | 0
11 | TUERCA ASTM A193 Grado B7 1/2" | und | 24 |  | 0
12 | Varilla roscada A193 B7 ø3/4" x 1 Metro | und | 24 |  | 0
13 | TUERCA ASTM A193 Grado B7 3/4" | und | 192 |  | 0
14 | Perno A193 B7 ø5/8" x 1 1/2" | und | 24 |  | 0
14 | Tornillo Hexagonal 1/2X1-1/2 Y Tuerca | und | 28 |  | 0
15 | Tirafondo galv. 1-1/4"×14" (pasos escalera) | ud | 84 |  | 0
|  |  |  | TOTAL LOTE 2 | 0
LOTE 3
─── CONCRETO E INSUMOS ───
17 | Cemento Portland gris bulto 50kg (zapatas+pedestales+relleno PTE) | bulto | 42 |  | 0
18 | Arena río limpia m³ (puesta en obra) | m³ | 5 |  | 0
19 | Triturado 3/4" m³ (puesto en obra) | m³ | 7 |  | 0
20 | SIKAGROUT 212 bulto 25kg (grouting placas base) | bulto | 2 |  | 0
21 | Aditivo plastificante caneca 20kg | und | 1 |  | 0
─── PISOS Y ACABADOS ───
33 | Material granular (recebo compactado) para afirmado | m³ | 0.8145 |  | 0
34 | Loseta 30×30cm para enchape piso | m² | 13 |  | 0
35 | Mortero seco gris para enchape (bultos 25kg) | bulto | 2 |  | 0
36 | Guardaescobas loseta | ml | 10 |  | 0
37 | Malla electrosoldada ø4mm c/15cm (contrapiso) | m² | 8.145 |  | 0
─── MUROS Y CARPINTERÍA ───
38 | Cemento Portland gris bultos (pañete y reparación muros) | bulto | 18 |  | 0
39 | Cal hidratada bulto 25kg (mezcla muros tapia) | bulto | 17 |  | 0
40 | Arena fina tamizada m³ (morteros muros) | m³ | 1.8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL LOTE 3 | 0
LOTE 4
─── MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN ES2 ───
28 | Viga rolliza Sapán Diametro=16cm cepillada x 5,90 m | UND | 13 |  | 0
28 | Viga rolliza Sapán Diametro=16cm cepillada x 1,66m | UND | 2 |  | 0
29 | Tablas madera entablado 1" (área neta 66.5 m²) | m² | 66.5 |  | 0
30 | Tablones Sapán pasos escalera 100×28×4cm | UND | 18 |  | 0
31 | Tablones Sapán descansos escalera 100×100×4cm | UND | 2 |  | 0
32 | Clavos 2.5" para entablado y amarradera (madera) | kg | 8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL LOTE 4 | 0
|  |  |  | TOTAL LOTES 1-2-3-4 | 0

## LISTA_LOGISTICA_ALCALDIA (hidden)
LISTA MAESTRA DE LOGÍSTICA — PARA ALCALDÍA DE TONA
Consolidado de Mano de Obra ¦ Equipos ¦ Transporte — Casa de la Cultura Tona — Febrero 2026
N° | CONCEPTO | UNID. | CANTIDAD | TARIFA (COP) | VALOR TOTAL (COP)
─── A. MANO DE OBRA ───
1 | Cuadrilla obra civil: 4 obreros × 45 días × SMMLV/30 | jornal | 180 | 58333 | 10499940
2 | Maestro de obra civil: 1 maestro × 45 días × 1.5 SMMLV/30 | jornal | 45 | 87500 | 3937500
3 | Soldador certificado AWS D1.5: 4 dias fabricación + 8 días campo | día | 12 | 180000 | 2160000
4 | Montador estructura metálica: 4 montadores × 12 días | jornal | 48 | 140000 | 6720000
5 | Electricista: 2 técnicos × 8 días | jornal | 16 | 105000 | 1680000
6 | Carpintero: 2 carpinteros × 10 días (madera) | jornal | 20 | 95000 | 1900000
7 | Factor prestaciones sociales FP=1.83 (aplicado sobre nómina civil) | gl | 1 | 6771115.848 | 6771115.848
─── B. ALQUILER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ───
8 | Mezcladora concreto 1 saco 300L (motor 5HP) | día | 10 | 60000 | 600000
9 | Vibrador concreto ø1.5" manguera 6m | día | 10 | 30000 | 300000
10 | Equipo soldadura MIG/FCAW 200A (gas CO2+Ar) — 2 equipos | día | 20 | 160000 | 3200000
11 | Equipo soldadura SMAW E7018 rectificador 300A | día | 20 | 80000 | 1600000
12 | Pulidora angular 7" 2600W — 3 equipos | día | 20 | 60000 | 1200000
13 | Grúa pluma hidráulica 2t (izaje estructura) | día | 2 | 385000 | 770000
14 | Andamio multidireccional H=5m 50m² plataforma | día | 20 | 45000 | 900000
15 | Compresor neumático 80gal 125PSI | día | 2 | 80000 | 160000
16 | Nivel topográfico automático + estadal | día | 2 | 80000 | 160000
17 | Cortadora concreto disco diamante ø350mm | día | 1 | 80000 | 80000
18 | Taladro percutor SDS 1" 1000W — 2 equipos | día | 2 | 70000 | 140000
19 | Taladro magnético + broca annular ø80mm | día | 1 | 120000 | 120000
20 | Compresor pintura HVLP 0.5HP 8L | día | 5 | 30000 | 150000
21 | Nivel láser rotativo 3D alcance 50m | día | 20 | 30000 | 600000
22 | Formaleta metálica pedestales 6 m² | día | 5 | 30000 | 150000
23 | Compactador de placa vibratoria (afirmado y rellenos) | día | 4 | 95000 | 380000
─── C. EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ───
24 | Casco dieléctrico clase E ANSI Z89.1 | ud | 8 | 35000 | 280000
25 | Gafas anti-impacto ANSI Z87.1 | ud | 10 | 25000 | 250000
26 | Guantes carnaza cl.1 EN-388 | par | 12 | 28000 | 336000
27 | Botas punta acero dieléctrica | par | 8 | 145000 | 1160000
28 | Arnés de seguridad + línea vida doble ANSI Z359 | ud | 4 | 320000 | 1280000
29 | Señalización zona de obra (conos+cinta+vallas) | gl | 1 | 280000 | 280000
30 | Extintor polvo ABC 10lb | ud | 2 | 95000 | 190000
31 | Botiquín kit tipo C NSR-10 | ud | 1 | 180000 | 180000
─── D. TRANSPORTE Y FLETES BGA → TONA (~75 km) ───
32 | Tractomula 30t (estructura metálica completa) | viaje | 1 | 1680000 | 1680000
33 | Camión plataforma 10t (acero de refuerzo, varillas 6m) | viaje | 1 | 1030000 | 1030000
34 | Camión carpado 10t (cemento+arena en bultos/estibas) — 2 viajes | viaje | 2 | 1030000 | 2060000
35 | Volqueta 7m³ (triturado 3/4" a granel) | viaje | 1 | 500000 | 500000
36 | Camión estacas 5t (madera Sapán rolliza) | viaje | 1 | 1030000 | 1030000
37 | Camioneta doble troque (pernos, aditivos, pintura, insumos) | viaje | 1 | 330000 | 330000
38 | Camión plataforma 10t (equipos: mezcladora, andamios) — 2 viajes | viaje | 2 | 1030000 | 2060000
39 | Camión carpado 10t (pisos, ladrillo, materiales acabados) | viaje | 1 | 1030000 | 1030000
40 | Camión (materiales eléctricos, carpintería) | viaje | 1 | 380000 | 380000
TOTAL LISTA MAESTRA LOGÍSTICA (COP) |  |  |  |  | 58234555.848
TOTALES PRESUPUESTADOS (de presupuesto general): MO=56,425,965 ¦ Equipos=14,260,421 ¦ Transporte=6,513,618 ¦ TOTAL ALCALDÍA=77,200,004 COP

## APUs (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUs) — SELECCIÓN REPRESENTATIVA
APU 3.5 — VIGA ROLLIZA SAPÁN D=16cm ES2 (Presupuesto en ML)
COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. UNIT. | P. UNIT.(COP) | SUBTOTAL (COP)
── MATERIALES ──
incl. 10% merma | Rolliza Sapán D=16cm cepillada puesta obra | ml | 1.1 | 45454 | 49999.4
── TRANSPORTES ──
≈75km | Flete proporcional BGA→Tona (incluido en cap. transporte) | gl | 1 | 2500 | 2500
── MANO DE OBRA ──
4m lineales/jornal | Oficial carpintero (colocación y ajuste) | jornal | 0.25 | 95000 | 23750
| Ayudante (carga y posicionamiento) | jornal | 0.15 | 60000 | 9000
── EQUIPOS ──
| Herramienta menor (sierra circular, taladro) | gl | 1 | 2000 | 2000
PRECIO UNITARIO ¦ MAT=50,000 ¦ MO=9,000 ¦ EQ=2,000 ¦ TRANSP=2,500 = $63,500/ml |  |  |  |  | 87249.4
APU 3.3 — CÁLCULO HEURÍSTICO SOLDADURA E7018
COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. UNIT. | P. UNIT.(COP) | SUBTOTAL (COP)
── MATERIALES ──
para obtener 1kg depositado | Electrodo E7018 caja 4.5kg (rendimiento ~0.7 kg/kg electrode) | kg | 1.43 | 22400 | 32032
proporcional | Gas de protección argón 75% + CO2 25% | m³ | 0.15 | 25000 | 3750
── MANO DE OBRA ──
incluido en MO cap 3 | Soldador certificado AWS D1.5 | hora | 0.8 | 22500 | 18000
── EQUIPOS ──
incluido en cap equipos | Equipo soldadura SMAW — costo/kg | kg | 1 | 0 | 0
PRECIO UNITARIO ¦ Fórmula: 3% × $33,846,206 / $32,000/kg = 31.7 kg → Valor total: $1,014,400 |  |  |  |  | 53782
APU 4.2 — PLACA CONTRAPISO f'c=17.5MPa e=10cm + MALLA
COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. UNIT. | P. UNIT.(COP) | SUBTOTAL (COP)
── MATERIALES ──
350 kg/m³ × 0.1m | Cemento Portland bulto 50kg | bulto | 0.49 | 35200 | 17248
| Arena río m³ suelto | m³ | 0.065 | 75000 | 4875
| Triturado 3/4" m³ suelto | m³ | 0.097 | 95000 | 9215
incl. traslapos 10% | Malla electrosoldada ø4mm c/15cm | m² | 1.1 | 12500 | 13750
── MANO DE OBRA ──
rend. 15 m²/jornal cuadrilla | Oficial concreto + 2 ayudantes (vaciado+nivelado+acabado) | m² | 1 | 22000 | 22000
── EQUIPOS ──
| Mezcladora 1 saco 300L (proporcional) | m² | 1 | 7500 | 7500
| Herramienta menor (reglas, codales) | gl | 1 | 0 | 0
── TRANSPORTES ──
| Flete proporcional materiales | m² | 1 | 3200 | 3200
PRECIO UNITARIO ¦ MAT=38,500 ¦ MO=22,000 ¦ EQ=7,500 ¦ TRANSP=3,200 = $71,200/m² |  |  |  |  | 77788
APU 5.1 — REPARACIÓN MORTEROS FISURAS MUROS TAPIA PISADA
COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. UNIT. | P. UNIT.(COP) | SUBTOTAL (COP)
── MATERIALES ──
| Cemento Portland gris (para lechada de sellado) | kg | 2.5 | 704 | 1760
| Cal hidratada para pasta de junta | kg | 2 | 880 | 1760
| Arena fina tamizada m³ | m³ | 0.015 | 65000 | 975
proporcional | Sika Flex 221 cartucho (fisuras abiertas) | m² | 0.1 | 28000 | 2800
── MANO DE OBRA ──
rend ~6 m²/jornal | Maestro restaurador tapia (limpieza, sello, mortero) | jornal | 0.18 | 95000 | 17100
| Ayudante | jornal | 0.18 | 60000 | 10800
── EQUIPOS ──
| Herramienta menor (llana, escarpe) | gl | 1 | 0 | 0
PRECIO UNITARIO ¦ MAT=22,000 ¦ MO=18,500 ¦ EQ=0 ¦ TRANSP=1,200 = $41,700/m² |  |  |  |  | 35195

## CANT PRELIM (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 1: EXCAVACIONES MANUALES, CARGUE/BOTADA Y SOLADO DE LIMPIEZA
A. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS — SOBREEXCAVACIÓN 0.30m c/lado (NSR-10 C.5)
N° | ZAPATA / EL. | Largo exc. (m) | Ancho exc. (m) | Prof. exc. (m) | Cant. uds | Vol.unit. (m³) | Vol.TOTAL (m³) | V.U. (COP/m³) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | ZAP-T1 (45x45 cm ped.) | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 2 | 0.5145 | 1.029 | 45000 | 46305 | NSR-10 C.5.3
2 | ZAP-T2 (47x47 cm ped.) | 1.5 | 1.35 | 1.2 | 2 | 2.43 | 4.86 | 45000 | 218700 | NSR-10 C.5.3
3 | ZAP-T3 (45x45 cm ped.) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 45000 | 38250 | NSR-10 C.5.3
4 | ZAP-T4 (47x47 cm ped.) | 1.15 | 1 | 1.3 | 1 | 1.495 | 1.495 | 45000 | 67275 | NSR-10 C.5.3
5 | ZAP-T5 (45x45 cm ped.) | 0.95 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.7315 | 0.7315 | 45000 | 32917.5 | NSR-10 C.5.3
6 | ZAP-T6 (35x40 cm ped.) | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.36 | 45000 | 16200 | NSR-10 C.5.3
SUBTOTAL EXCAVACIÓN MANUAL (m³ y COP) | [6 empty] | 9.3255 |  | 419647.5
B. CARGUE Y BOTADA EN VOLQUETA — Factor esponjamiento 1.30
N° | DESCRIPCIÓN | Vol. banco (m³) | Fc. espon (adim) | Vol.suelto (m³) |  |  |  | V.U. (COP/m³) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | Cargue y botada material excavado | 9.3255 | 1.3 | 12.1232 |  |  |  | 35000 | 424310.25 | ~6 viajes volqueta 5m³
C. SOLADO DE LIMPIEZA f'c=17.5MPa — e=5cm BAJO TODAS LAS ZAPATAS
N° | ZAPATA | Largo (m) | Ancho (m) | e (m) | Área unit (m²) | Área total (m²) | Vol. sol. (m³) | V.U. (COP/m2) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | ZAP-T1 (2 uds) | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 0.49 | 0.98 | 0.049 | 20000 | 19600 | 2
2 | ZAP-T2 (2 uds) | 1.5 | 1.35 | 0.05 | 2.025 | 4.05 | 0.2025 | 20000 | 81000 | 2
3 | ZAP-T3 (1 ud) | 1 | 0.85 | 0.05 | 0.85 | 0.85 | 0.0425 | 20000 | 17000 | 1
4 | ZAP-T4 (1 ud) | 1.15 | 1 | 0.05 | 1.15 | 1.15 | 0.0575 | 20000 | 23000 | 1
5 | ZAP-T5 (1 ud) | 0.95 | 0.7 | 0.05 | 0.665 | 0.665 | 0.03325 | 20000 | 13300 | 1
6 | ZAP-T6 (1 ud) | 0.75 | 0.6 | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.0225 | 20000 | 9000 | 1
SUBTOTAL SOLADO f'c=17.5MPa | [5 empty] | 8.145 | 0.40725 |  | 162900
TOTAL HOJA 1 — EXCAVACIONES + SOLADO | [8 empty] | 1006857.75
TOTAL HOJA 1 — DEMOLICIONES CIMIENTOS | [8 empty] | 8.145 |  | 60000 | 488700
D. DESGLOSE INSUMOS CONCRETO f'c=21MPa — Verificación de materiales
INSUMO | Vol. conc. total (m³) | Rendimiento (unit/m³) | Cant. bruta | Factor seguridad | Cant. total | Unidad | P.unit (COP) | V.TOTAL (COP) | Presentación | Cant.envases | OBS.
VOLUMEN TOTAL f'c=21MPa | 0.40725 | ← Suma automática zapatas + pedestales + relleno PTE
Cemento Portland (bulto 50kg) | 0.40725 | 6.5 | 2.6471 | 1.05 | 2.7795 | kg/m³ | 704 | 1956.7548 | bulto 50kg | 1
Arena río 3/4" (m³ suelto) | 0.40725 | 0.7 | 0.28508 | 1.1 | 0.31358 | m³/m³ | 75000 | 23518.6875 | m³ | 1
Triturado 3/4" (m³ suelto) | 0.40725 | 0.9 | 0.36653 | 1.1 | 0.40318 | m³/m³ | 95000 | 38301.8625 | m³ | 1
Agua (litros) | 0.40725 | 200 | 81.45 | 1 | 81.45 | L/m³ | 0 | 0 | m³ | 82
COSTO TOTAL INSUMOS CONCRETO f'c=21MPa | [7 empty] | 63777.3048

## CANT CONCR (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 2: CONCRETO ESTRUCTURAL f'c=21MPa — ZAPATAS, PEDESTALES Y RELLENO PTE
DOSIFICACIÓN CONCRETO f'c=21MPa (A/C=0.50, cemento 350 kg/m³)
INSUMO | kg/m³ | m³/m³ | Factor | Und
Cemento Portland | 350 |  |  | kg/m³ conc.
Arena río 3/4" |  | 0.589 | 1.1 | m³ suelto/m³ conc.
Triturado 3/4" |  | 0.88 | 1.1 | m³ suelto/m³ conc.
Agua | 175 |  |  | L/m³ conc.
A. ZAPATAS AISLADAS f'c=21MPa
N° | ZAPATA | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Alto (m) | Cant. uds | Vol.unit. (m³) | Vol.TOTAL (m³) | V.U. (COP/m³) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | ZAP-T1 (45×45cm base, h=35cm) | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 2 | 0.1715 | 0.343 | 150000 | 51450 | Planos EST REV00
2 | ZAP-T2 (47×47cm base, h=40cm) | 1.5 | 1.35 | 0.4 | 2 | 0.81 | 1.62 | 150000 | 243000 | Planos EST REV00
3 | ZAP-T3 (45×45cm base, h=35cm) | 1 | 0.85 | 0.35 | 1 | 0.2975 | 0.2975 | 150000 | 44625 | Planos EST REV00
4 | ZAP-T4 (47×47cm base, h=40cm) | 1.15 | 1 | 0.4 | 1 | 0.46 | 0.46 | 150000 | 69000 | Planos EST REV00
5 | ZAP-T5 (45×45cm base, h=35cm) | 0.95 | 0.7 | 0.35 | 1 | 0.23275 | 0.23275 | 150000 | 34912.5 | Planos EST REV00
6 | ZAP-T6 (35×40cm base, h=30cm) | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.135 | 0.135 | 150000 | 20250 | Planos EST REV00
SUBTOTAL ZAPATAS f'c=21MPa | [6 empty] | 3.0882 |  | 463237.5
B. PEDESTALES f'c=21MPa + FORMALETA METÁLICA
N° | PEDESTAL | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Alto (m) | Cant. uds | Vol.unit. (m³) | Vol.TOTAL (m³) | V.U. (COP/m³) | V.TOTAL (COP) | Perim. (m) | Form. (m²)
1 | PED-T1 (45×45cm, h=1.05m) | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 2 | 0.21263 | 0.42525 | 150000 | 63787.5 | 1.8 | 3.78
2 | PED-T2 (45×45cm, h=0.80m) | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 2 | 0.162 | 0.324 | 150000 | 48600 | 1.8 | 2.88
3 | PED-T3 (47×47cm, h=0.65m) | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 1 | 0.14358 | 0.14358 | 150000 | 21537.75 | 1.88 | 1.222
4 | PED-T4 (47×47cm, h=1.30m) | 0.47 | 0.47 | 1.3 | 1 | 0.28717 | 0.28717 | 150000 | 43075.5 | 1.88 | 2.444
5 | PED-T5 (45×45cm, h=1.30m) | 0.45 | 0.45 | 1.3 | 1 | 0.26325 | 0.26325 | 150000 | 39487.5 | 1.8 | 2.34
6 | PED-T6 (35×40cm, h=0.65m) | 0.35 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.091 | 0.091 | 150000 | 13650 | 1.5 | 0.975
SUBTOTAL PEDESTALES f'c=21MPa | [6 empty] | 1.5343 |  | 230138.25 |  | 13.641
↳ Formaleta metálica pedestales (m² × V.U.) | [7 empty] | 55000 |  |  | 750255
C. RELLENO CONCRETO f'c=21MPa INTERIOR COLUMNAS PTE (sin vacíos)
N° | COLUMNA | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Alto (m) | Cant. uds | Vol.unit. (m³) | Vol.TOTAL (m³) | V.U. (COP/m³) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | PTE 200×200×5mm — relleno interior | 0.19 | 0.19 | 3.876 | 4 | 0.13992 | 0.55969 | 250000 | 139923.6 | Concreto bombeado fluido
2 | PTE 220×220×7mm — relleno interior | 0.206 | 0.206 | 3.876 | 2 | 0.16448 | 0.32896 | 250000 | 82240.968 | Concreto bombeado fluido
SUBTOTAL RELLENO COLUMNAS PTE | [6 empty] | 0.88866 |  | 222164.568
D. DESGLOSE INSUMOS CONCRETO f'c=21MPa — Verificación de materiales
INSUMO | Vol. conc. total (m³) | Rendimiento (unit/m³) | Cant. bruta | Factor seguridad | Cant. total | Unidad | P.unit (COP) | V.TOTAL (COP) | Presentación | Cant.envases | OBS.
VOLUMEN TOTAL f'c=21MPa | 5.5112 | ← Suma automática zapatas + pedestales + relleno PTE
Cemento Portland (bulto 50kg) | 5.5112 | 350 | 1928.9071 | 1.05 | 2025.3525 | kg/m³ | 704 | 1425848.1617 | bulto 50kg | 41
Arena río 3/4" (m³ suelto) | 5.5112 | 0.589 | 3.2461 | 1.1 | 3.5707 | m³/m³ | 75000 | 267801.2013 | m³ | 4
Triturado 3/4" (m³ suelto) | 5.5112 | 0.88 | 4.8498 | 1.1 | 5.3348 | m³/m³ | 95000 | 506806.5745 | m³ | 6
Agua (litros) | 5.5112 | 175 | 964.4536 | 1 | 964.4536 | L/m³ | 0 | 0 | m³ | 965
COSTO TOTAL INSUMOS CONCRETO f'c=21MPa | [7 empty] | 2200455.9375
TOTAL HOJA 2 — CONCRETO f'c=21MPa (materiales + m.o. + formaleta) | [8 empty] | 915540.318

## CANT ACEROS (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 3: ACERO DE REFUERZO fy=420MPa — VARILLAS NTC 2289
PESOS LINEALES VARILLAS (kg/m) — PARÁMETROS ENTRADA
DIÁMETRO | Peso (kg/m) | Long. barra com. (m)
1 | #3 (3/8" = 9.52mm) | 0.56 | 6
2 | #4 (1/2" = 12.70mm) | 0.994 | 6
3 | #5 (5/8" = 15.88mm) | 1.552 | 6
A. REFUERZO INFERIOR ZAPATAS — ø#4 (1/2")
N° | ELEMENTO / BARRA | N° capas | Barras /capa | Long. barra (m) | Cant. elementos | Long.total (m) | Peso (kg) | V.U. (COP/kg) | V.Total (COP) | Varillas 6m suministro | OBS.
1 | ZAP-T1 2capas — Barra long. ø#4 (L=0.95m) | 2 | 3 | 0.95 | 2 | 11.4 | 11.3316 | 4998 | 56635.3368 | 2 | NSR-10 C.21
2 | ZAP-T1 2capas — Barra transv. ø#4 (L=0.95m) | 2 | 3 | 0.95 | 2 | 11.4 | 11.3316 | 4998 | 56635.3368 | 2 | NSR-10 C.21
3 | ZAP-T2 2capas — Barra long. ø#4 (L=0.97m) | 2 | 4 | 0.97 | 2 | 15.52 | 15.4269 | 4998 | 77103.5462 | 3 | NSR-10 C.21
4 | ZAP-T2 2capas — Barra transv. ø#4 (L=0.97m) | 2 | 4 | 0.97 | 2 | 15.52 | 15.4269 | 4998 | 77103.5462 | 3 | NSR-10 C.21
5 | ZAP-T3 1capa — Barra long. ø#4 | 2 | 3 | 0.95 | 1 | 5.7 | 5.6658 | 4998 | 28317.6684 | 1 | NSR-10 C.21
6 | ZAP-T3 1capa — Barra transv. ø#4 | 2 | 3 | 0.95 | 1 | 5.7 | 5.6658 | 4998 | 28317.6684 | 1 | NSR-10 C.21
7 | ZAP-T4 1capa — Barra long. ø#4 | 2 | 4 | 0.97 | 1 | 7.76 | 7.7134 | 4998 | 38551.7731 | 2 | NSR-10 C.21
8 | ZAP-T4 1capa — Barra transv. ø#4 | 2 | 4 | 0.97 | 1 | 7.76 | 7.7134 | 4998 | 38551.7731 | 2 | NSR-10 C.21
9 | ZAP-T5 1capa — Barra long. ø#4 | 2 | 3 | 0.95 | 1 | 5.7 | 5.6658 | 4998 | 28317.6684 | 1 | NSR-10 C.21
10 | ZAP-T5 1capa — Barra transv. ø#4 | 2 | 3 | 0.95 | 1 | 5.7 | 5.6658 | 4998 | 28317.6684 | 1 | NSR-10 C.21
11 | ZAP-T6 1capa — Barra long. ø#4 | 2 | 3 | 0.85 | 1 | 5.1 | 5.0694 | 4998 | 25336.8612 | 1 | NSR-10 C.21
12 | ZAP-T6 1capa — Barra transv. ø#4 | 2 | 3 | 0.9 | 1 | 5.4 | 5.3676 | 4998 | 26827.2648 | 1 | NSR-10 C.21
SUBTOTAL ø#4 ZAPATAS | [5 empty] | 102.66 | 102.044 |  | 510016.1119 | 20
B. ACERO LONGITUDINAL PEDESTALES — ø#5 y ø#4
N° | PEDESTAL / BARRA | Diam. | Cant. barras | Long. (m) | Cant. elementos | Long.total (m) | Peso (kg) | V.U. (COP/kg) | V.Total (COP) | Varillas 6m suministro | OBS.
1 | PED-T1 (45×45cm) — Long. #5 (h=1.05+ancl) | #5 | 4 | 1.35 | 2 | 10.8 | 16.7616 | 4998 | 83774.4768 | 2 | NSR-10 C.21
2 | PED-T2 (45×45cm) — Long. #5 (h=0.80+ancl) | #5 | 4 | 1.1 | 2 | 8.8 | 13.6576 | 4998 | 68260.6848 | 2 | NSR-10 C.21
3 | PED-T3 (47×47cm) — Long. #5 (h=0.65+ancl) | #5 | 4 | 0.95 | 1 | 3.8 | 5.8976 | 4998 | 29476.2048 | 1 | NSR-10 C.21
4 | PED-T4 (47×47cm) — Long. #5 (h=1.30+ancl) | #5 | 4 | 1.6 | 1 | 6.4 | 9.9328 | 4998 | 49644.1344 | 2 | NSR-10 C.21
5 | PED-T5 (45×45cm) — Long. #5 (h=1.30+ancl) | #5 | 4 | 1.6 | 1 | 6.4 | 9.9328 | 4998 | 49644.1344 | 2 | NSR-10 C.21
6 | PED-T6 (35×40cm) — Long. #4 (h=0.65+ancl) | #4 | 4 | 0.95 | 1 | 3.8 | 3.7772 | 4998 | 18878.4456 | 1 | NSR-10 C.21
SUBTOTAL LONGITUDINAL PEDESTALES | [6 empty] | 59.9596 |  | 299678.0808 | 10
C. ESTRIBOS PEDESTALES — ø#3 (3/8")
N° | PEDESTAL | Perím. estribo (m) | Nro. estribos | Sep. (m) | Cant. elementos | Long.total (m) | Peso (kg) | V.U. (COP/kg) | V.Total (COP) | Varillas 6m suministro | OBS.
1 | PED-T1 2uds — Estr. #3 c/0.10m | 1.7 | 11 | 0.1 | 2 | 37.4 | 20.944 | 4998 | 104678.112 | 7 | Sep. zona confinada 10cm
2 | PED-T2 2uds — Estr. #3 c/0.10m | 1.7 | 9 | 0.1 | 2 | 30.6 | 17.136 | 4998 | 85645.728 | 6 | Sep. zona confinada 10cm
3 | PED-T3 1ud — Estr. #3 c/0.10m | 1.78 | 7 | 0.1 | 1 | 12.46 | 6.9776 | 4998 | 34874.0448 | 3 | Sep. zona confinada 10cm
4 | PED-T4 1ud — Estr. #3 c/0.10m | 1.78 | 14 | 0.1 | 1 | 24.92 | 13.9552 | 4998 | 69748.0896 | 5 | Sep. zona confinada 10cm
5 | PED-T5 1ud — Estr. #3 c/0.10m | 1.7 | 14 | 0.1 | 1 | 23.8 | 13.328 | 4998 | 66613.344 | 4 | Sep. zona confinada 10cm
6 | PED-T6 1ud — Estr. #3 c/0.10m | 1.4 | 7 | 0.1 | 1 | 9.8 | 5.488 | 4998 | 27429.024 | 2 | Sep. zona confinada 10cm
SUBTOTAL ESTRIBOS ø#3 PEDESTALES | [6 empty] | 77.8288 |  | 388988.3424 | 27
D. ALAMBRE NEGRO #18 — AMARRE DE REFUERZO
CONCEPTO | Peso acero total (kg) | % alambre (adim) | Cant. kg | Rollos 25kg req. | Cant. suministro | P.unit (COP/rollo) | V.Total (COP)
Alambre negro #18 — 5% del peso total | 239.8324 | 5% | 11.9916 | 1 | 1 | 38000 | 38000
TOTAL HOJA 3 — ACERO DE REFUERZO | [8 empty] | 239.8324
TOTAL HOJA 3 — MANO DE OBRA ACERO DE REFUERZO | [8 empty] | 2000 |  | 479664.88

## CANT ESTR MET (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 4: ESTRUCTURA METÁLICA — COLUMNAS PTE, VIGAS IPE, PERFIL ARMADO, ESCALERA, PLATINAS
A. COLUMNAS PTE 200×200×5.0mm — ASTM A500 GR.C (fy=317MPa) — barras 6m
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 6m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | Col PTE 200×200×5mm — Eje 1A (h=3.90m) | 1 | 3.73 | 30.6 | 3.73 | 114.138 | 1 | 1.2 | 136.9656 | 7800 | 1068331.68
2 | Col PTE 200×200×5mm — Eje 1B (h=3.90m) | 1 | 3.73 | 30.6 | 3.73 | 114.138 | 1 | 1.2 | 136.9656 | 7800 | 1068331.68
3 | Col PTE 200×200×5mm — Eje 2A (h=3.90m) | 1 | 3.73 | 30.6 | 3.73 | 114.138 | 1 | 1.2 | 136.9656 | 7800 | 1068331.68
4 | Col PTE 200×200×5mm — Eje 2B (h=3.90m) | 1 | 3.73 | 30.6 | 3.73 | 114.138 | 1 | 1.2 | 136.9656 | 7800 | 1068331.68
SUBTOTAL |  |  |  |  | 14.92 | 456.552 |  |  | 547.8624 |  | 4273326.72
B. COLUMNAS PTE 220×220×7.0mm — ASTM A500 GR.C (fy=317MPa) — barras 6m
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 6m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | Col PTE 220×220×7mm — Eje 3A (h=3.90m) | 1 | 3.9 | 46.8 | 3.73 | 174.564 | 1 | 1.609 | 280.8735 | 7800 | 2190813.1128
2 | Col PTE 220×220×7mm — Eje 3B (h=3.90m) | 1 | 3.9 | 46.8 | 3.73 | 174.564 | 1 | 1.609 | 280.8735 | 7800 | 2190813.1128
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7.46 | 349.128 |  |  | 561.747 |  | 4381626.2256
C. VIGAS IPE270 (36.1 kg/m) — ASTM A572 GR.50 — barras 12m
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 12m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | V-01 IPE270 Trans. eje A-B' tramo 1 (2 uds × 5.70m) | 2 | 5.7 | 36.1 | 11.4 | 411.54 | 1 | 1 | 411.54 | 7800 | 3210012
2 | V-03 IPE270 Trans. eje 2' tramo 3 (1 uds × 1,5m) | 1 | 1.5 | 36.1 | 1.5 | 54.15 | 1 | 1 | 54.15 | 7800 | 422370
3 | V-02 IPE270 Trans. eje 1 y 2 tramo 3 (1 uds × 5.32m) | 2 | 5.32 | 36.1 | 10.64 | 384.104 | 1 | 1 | 384.104 | 7800 | 2996011.2
4 | V-02 IPE270 Trans. eje 1 y 2 tramo 3 (1 uds × 6,87m) | 2 | 6.87 | 36.1 | 13.74 | 496.014 | 1 | 1 | 496.014 | 7800 | 3868909.2
5 | V-04 IPE270 Trans. eje 1' tramo 3 (1 uds × 6,87m) | 1 | 5.32 | 36.1 | 5.32 | 192.052 | 1 | 1 | 192.052 | 7800 | 1498005.6
6 | V-04 IPE270 Trans. eje 1' tramo 3 (1 uds × 6,87m) | 1 | 5.37 | 36.1 | 5.37 | 193.857 | 1 | 1 | 193.857 | 7800 | 1512084.6
SUBTOTAL |  |  |  |  | 47.97 | 1731.717 |  |  | 1731.717 |  | 13507392.6
D. VIGAS IPE300 (42.2 kg/m) — ASTM A572 GR.50 — barras 12m
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 12m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | V-05 IPE300 Viga principal central eje B (1 ud × 5,7m) | 1 | 5.7 | 42.2 | 5.7 | 240.54 | 1 | 1.053 | 253.2886 | 7800 | 1975651.236
SUBTOTAL |  |  |  |  | 5.7 | 240.54 |  |  | 253.2886 |  | 1975651.236
E. PERFIL ARMADO SOLDADO A572 GR.50 — 2 vigas principales 12.50m (fabricación taller)
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 12m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | ALAS PERFIL (220 X 5/8") | 2 | 5.7 | 27.451 | 11.4 | 312.942 | 1 | 1 | 312.942 | 8500 | 2660006.745
2 | ALMA PERFIL (238,2 X 1/4") | 1 | 5.7 | 11.8888 | 5.7 | 67.7662 | 1 | 1 | 67.7662 | 8500 | 576012.3697
SUBTOTAL | [5 empty] | 380.7081 |  |  | 380.7081 |  | 3236019.1147
F. PHR CC 203×67×2.5mm (5.1 kg/m) — ASTM A-1011 GR.50 — ESCALERA — barras 6m
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Peso lin. (kg/m) | Long.tot (m) | Peso calc. (kg) | Barras 6m req. | %DESP | Peso sum. (kg) | P.unit (COP/kg) | V.TOTAL (COP)
1 | Zanca izq. tramo 1 (c/placa emp.) | 1 | 2 | 14 | 2 | 28 | 1 | 1 | 28 | 8500 | 238000 | 7.025
2 | Zanca der. tramo 1 (c/placa emp.) | 1 | 6.7 | 14 | 6.7 | 93.8 | 1 | 1 | 93.8 | 8500 | 797300
3 | Zanca izq. tramo 2 (c/placa emp.) | 1 | 2 | 14 | 2 | 28 | 1 | 1 | 28 | 8500 | 238000
3 | Zanca izq. tramo 2 (c/placa emp.) | 1 | 1.35 | 14 | 1.35 | 18.9 | 1 | 1 | 18.9 | 8500 | 160650
SUBTOTAL | [5 empty] | 168.7 |  |  | 168.7 |  | 1433950
G. PLATINAS, PLACAS BASE Y RIGIDIZADORES — ASTM A572 GR.50
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Dim. (mm×mm) | e (mm) | Área unit. (m²) | Peso unit. (kg/ud) | Peso tot. (kg) |  | P.unit (COP/kg) |  | V.TOTAL (COP)
1 | Placa base CX-1 PTE200 (350×350×15.875mm) | 4 | 350×350 | 15.875 | 0.1225 | 15.2852 | 61.141 |  | 6800 |  | 415758.63
2 | Placa base CX-2 PTE220 (370×370×15.875mm) | 2 | 370×370 | 15.875 | 0.1369 | 17.082 | 34.1641 |  | 6800 |  | 232315.7406
3 | Placa base CX-3 escalera (300×300×12.7mm) | 2 | 300×300 | 12.7 | 0.09 | 8.984 | 17.968 |  | 6800 |  | 122182.128
4 | Placa base CX-4 descanso (250×250×9.525mm) | 2 | 250×250 | 9.525 | 0.0625 | 4.6792 | 9.3583 |  | 6800 |  | 63636.525
5 | Rigidiz. CX-1 (150×150×6.35mm) 4 c/placa | 16 | 150×150 | 6.35 | 0.0225 | 1.123 | 17.968 |  | 6800 |  | 122182.128
6 | Rigidiz. CX-2 (160×160×6.35mm) 4 c/placa | 8 | 160×160 | 6.35 | 0.0256 | 1.2777 | 10.2218 |  | 6800 |  | 69508.055
7 | Platina conex. viga-col. CX-5 (250×150×10mm) | 24 | 250×150 | 10 | 0.0375 | 2.9475 | 70.74 |  | 6800 |  | 481032
8 | Platina conex. viga-col. CX-6 (300×150×10mm) | 24 | 300×150 | 10 | 0.045 | 3.537 | 84.888 |  | 6800 |  | 577238.4
9 | Platina ángulo CX-7 viga-viga (200×100×8mm) | 48 | 200×100 | 8 | 0.02 | 1.2576 | 60.3648 |  | 6800 |  | 410480.64
10 | Platina soporte peldaño esc. (700×220×6.35mm) | 21 | 700×220 | 6.35 | 0.154 | 7.6863 | 161.4122 |  | 6800 |  | 1097602.7832
11 | Platina descanso escal. (700×700×3.175mm) | 2 | 700×700 | 3.175 | 0.49 | 12.2282 | 24.4564 |  | 6800 |  | 166303.452
SUBTOTAL PLATINAS Y PLACAS | [6 empty] | 552.6824 |  |  |  | 3758240.4818
TOTAL HOJA 4 — ESTRUCTURA METÁLICA (materiales) | [10 empty] | 32566206.3781
TOTAL HOJA 4 — ESTRUCTURA METÁLICA PESO | [10 empty] | 4196.7055
TOTAL HOJA 4 — MANO DE OBRA ESTRUCTURA METÁLICA | [10 empty] | 16786822.1078

## CANT PERNOS (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 5: PERNOS DE ANCLAJE A193 GR.B7 + ESTRUCTURALES A325N (precio incl. tuercas+arandelas)
PERNOS ANCLAJE ASTM A193 GR.B7 (fy=725MPa) + PERNOS A325N — precio unitario completo (c/tu.+aran.)
N° | DESCRIPCIÓN / CONEXIÓN | DIÁMETRO | Long. (mm) | Cant. pernos | P.unit completo (COP/ud) | V.TOTAL (COP) | OBS.
1 | Anclaje placa base CX-1 (4 pernos c/placa, 4 placas PTE200) | ø5/8" | 330 | 16 | 5000 | 80000 | ASTM A194/F436 accesorios
2 | Anclaje placa base CX-2 (4 pernos c/placa, 2 placas PTE220) | ø5/8" | 330 | 8 | 5000 | 40000 | ASTM A194/F436 accesorios
3 | Anclaje placa base CX-3 escalera (4 pernos c/placa, 2 placas) | ø5/8" | 330 | 8 | 5000 | 40000 | ASTM A194/F436 accesorios
4 | Anclaje placa base CX-4 descanso (4 pernos c/placa, 2 placas) | ø5/8" | 330 | 8 | 5000 | 40000 | ASTM A194/F436 accesorios
5 | Conector viga-columna CX-5 (ø3/4") | ø3/4" | 300 | 48 | 5000 | 240000 | ASTM A194/F436 accesorios
6 | Conector viga-columna CX-6 (ø3/4") | ø3/4" | 300 | 48 | 5000 | 240000 | ASTM A194/F436 accesorios
7 | Conector viga-viga CX-7 (ø3/4") | ø3/4" | 280 | 32 | 4000 | 128000 | ASTM A194/F436 accesorios
8 | Soporte perlín CX-8 (ø5/8") | ø5/8" | 200 | 28 | 4000 | 112000 | ASTM A194/F436 accesorios
9 | Conex. madera-acero CX-MAD (ø1/2") | ø1/2" | 190 | 44 | 3000 | 132000 | ASTM A194/F436 accesorios
10 | Pernos estructurales A325N ø5/8" (viga-viga CX-9) | ø5/8" | 60 | 72 | 2000 | 144000 | ASTM A194/F436 accesorios
11 | Tirafondos galv. 1-1/4"×14" (pasos escalera madera) | 1-1/4" | 38 | 84 | 1000 | 84000 | ASTM A194/F436 accesorios
SUBTOTAL PERNOS Y ANCLAJES | [5 empty] | 1280000
TOTAL HOJA 5 — PERNOS Y ANCLAJES | [5 empty] | 1280000
|  | cant | long | No apoyos | ml totales | tuercas
1 | varilla roscada 5/8 | 8 | 0.33 | 4 | 10.56 | 96
2 | varilla roscada 5/8 | 8 | 0.33 | 2 | 5.28 | 48
3 | varilla roscada 1/2 | 4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 12
4 | varilla roscada 1/2 | 4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 12
5 | varilla roscada 3/4 | 16 | 0.25 | 6 | 24 | 192
4 | varilla roscada 1/2 | 4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 12

## CANT MAD (hidden)
CASA DE LA CULTURA - TONA, SANTANDER
HOJA 6: MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN ES2 — NSR-10 TAB. G.2.2-1 (Fb=28.5MPa, E=18000MPa)
A. VIGAS ENTREPISO D=16cm (ROLLIZAS CEPILLADAS) — SAPÁN ES2
N° | ZONA / DESCRIPCIÓN | Cant. uds | Long.unit (m) | Diám. (m) | Long.tot (m) | Vol.unit (m³) | Vol.TOTAL (m³) | Peso tot (kg) | Factor merma | Vol.sum (m³) | V.TOTAL (COP)
1 | Zona A-B: vigas transv. D=16cm sep~44cm (L=5.32m) | 12 | 5.32 | 0.16 | 63.84 | 0.10696 | 1.2836 | 1091.0425 | 1.1 | 1.4119 | 7056.8626
2 | Zona B-C: vigas transv. D=16cm sep~70cm (L=6.87m) | 10 | 6.87 | 0.16 | 68.7 | 0.13813 | 1.3813 | 1174.1011 | 1.1 | 1.5194 | 7594.0862
3 | Vigas longitudinales borde (L=5.70m) | 4 | 5.7 | 0.16 | 22.8 | 0.11461 | 0.45842 | 389.658 | 1.1 | 0.50426 | 2520.3081
SUBTOTAL VIGAS SAPÁN | [6 empty] | 3.1233 |  |  | 3.4356 | 17171.2568
B. TABLONES ESCALERA (100×28×4cm) — PASOS Y DESCANSOS
N° | DESCRIPCIÓN | Cant. piezas | Long. (m) | Ancho (m) | Espesor (m) | Vol.unit (m³) | Vol.TOTAL (m³) |  | Factor merma | Vol.sum (m³) | V.TOTAL (COP)
1 | Pasos escalera (peldaños) — 100×28×4cm | 21 | 1 | 0.28 | 0.04 | 0.0112 | 0.2352 |  | 1.15 | 0.27048 | 1351.859
2 | Tablones descanso intermedio — 100×28×4cm | 9 | 1 | 0.28 | 0.04 | 0.0112 | 0.1008 |  | 1.15 | 0.11592 | 579.3682
3 | Forro lateral tablilla — 100×15×2.5cm | 8 | 1 | 0.15 | 0.025 | 0.00375 | 0.03 |  | 1.15 | 0.0345 | 172.431
SUBTOTAL TABLONES ESCALERA | [9 empty] | 0.4209 | 2103.6582
TOTAL HOJA 6 — MADERA SAPÁN ES2 | [10 empty] | 3.8565
precio por m3 | [10 empty] | 3000000
TOTAL HOJA 6 — MADERA SAPÁN ES2 | [10 empty] | 11569576.8593